臺北市太陽光電發電系統規劃設計費
申請計畫書

申請單位：
聯絡人： 職稱：
聯絡電話：
傳真電話：
手機：
   電子信箱：

中華民國 年 月 日

計畫摘要表
申請人或 / 機構	姓名或 / 機構名稱					身分證字號或統一編號
	地 址
負 責 人	姓 名			身分證 / 字號			電 話
	地 址					傳 真
申請機構 / 連絡人	姓 名			單位/職稱			電 話
	地 址					電子信箱
設置地址
設置場所
系統型式	□併聯型(Grid-Connected System, Interactive System, On-Grid System) / □獨立型(Stand-Alone System)： □有蓄電池 □無蓄電池 / □防災型 / □混合型(Hybrid System) / 混合電源（發電機）：□風力 □水力 □引擎驅動 □其他：
申請設置容量	≧ 瓩(kWp)（即欲裝設之組列中所有模組額定功率之總和）
申請補助費用	系統總設置費（含稅）					申請補助金額
	元					元
須檢附之 / 申請文件	項 目		說 明					檢附資料
				是	否
	1.申請設置計畫書		□一式九份(正本二份、影本七份)					□	□
	2.設置地點之土地或建物相關權狀		□土地所有權狀影本或土地登記謄本影本（直接設置於土地上者） / □建物所有權狀或使用執照影本（設置於建物上者）					□	□
	3.建物、土地所有權人或管理人出具同意申請人使用六年以上之文件		□申請人與所有權人或管理人相同者免附 / □同意申請人使用六年以上之同意文件 / □集合住宅區分所有權人會議通過申請人使用六年以上之同意文件 / □其他					□	□
	4.政府核發設立登記證影本		□設立登記證影本 □國民身分證影本					□	□
	5.依建築法或其他法令規定應取得許可或核准之文件		□建造執照(請附新建物相關系統設置地點設計圖面) / □雜項執照﹙於建築物上設置太陽光電系統，其組列高度在1.5公尺以上或設置於應設置屋頂避難平台之建築物，或設置於地面上者。﹚ / 以上二者申請撥付補助款時須檢附使用執照 / □非都市土地容許使用同意書 / □其他:					□	□
注意事項	1.申請補助款撥付時，須檢附由依法登記開業之建築師、土木技師或結構技師開立之系統結構安全簽證文件，及函送該管直轄市、縣（市）政府備查之公文影本。 / 2.若系統已屬於前述建造或雜項執照範圍者，得以使用執照取代系統結構安全簽證。 / 3.設置併聯型與防災型系統者，申請補助款撥付時，須檢附台電公司併聯查驗完成之公文影本或台電購售電契約影本。 / 4.申請書件應於11月15日前交換至「11008 臺北市信義區市府路1號北區2樓 產業發展局公用事業科」，信封封套正面應註明「申請太陽光電發電系統規劃設計費」，或親自送至「產業發展局公用事業科」，逾期不受理。

目 錄

一、太陽光電發電系統規劃
(一)基本資料表
(二)標示板
(三)電氣安全警語標示
(四)組列設置場所照片
(五)太陽光電發電系統單線圖
(六)模組裝設方位角、傾斜角及平面配置圖
(七)系統維護規劃
二、計畫執行能力
三、教育示範及推廣效益

一、太陽光電發電系統規劃
(一)基本資料表
申請人或單位	姓名或 / 機構名稱
	地 址
聯 / 絡 / 人	姓 名		電 話
	手 機		電子郵件
設置目的及用途		目的︰ / 用途︰
組列設置地點		地址： / 場所： / □設置樓層: / □新建築 □既有建築
申請設置容量		≧ 瓩(kWp)		申請補助金額	新台幣 元整
太 陽 光 電 發 電 系 統 規 格
系統型式		□併聯型(Grid-Connected System, Interactive System, On-Grid System) / □獨立型(Stand-Alone System) □有蓄電池 □無蓄電池 / □防災型 / □混合型(Hybrid System) / 混合電源（發電機）：□風力 □水力 □引擎驅動 □其他：
太陽光電發電系統 / 輸出電壓規格		□直流負載電壓： Vdc、蓄電池組電壓： Vdc / （使用蓄電池時填寫） / □交流 / 1. □110Vac □220Vac □110/220Vac □220/380Vac / □其他：________ / 2. □單相二線 □單相三線 □三相三線 □三相四線 / □其他：________
模組架台 / （Support Structure） / （「審查標準與填寫注意事項」第5~8條）		請依照附錄二「太陽光電發電系統申請設置補助計畫書審查標準與填寫注意事項」（以下簡稱「審查標準與填寫注意事項」）第5~8條規劃。
直流接線箱 / （Array Junction Box 或 Generator Junction Box） / （「審查標準與填寫注意事項」第9~18條）		1.突波吸收器(Lightening Surge Absorber) / 耐連續最大直流電壓：≧ Vdc / 耐突波箝制（殘留）電壓（Clamping Voltage）：≦ Vdc / 耐8/20μsec突波電流容量：≧ kA / 2.阻絕二極體(Blocking Diode) / 請依照「審查標準與填寫注意事項」第14~16條規劃。 / 3.串列隔離開關(String Isolating Switch) / 耐電壓：≧ Vdc / 耐電流：≧ Adc
交流配電箱 / （Switchboard） / （「審查標準與填寫注意事項」第19~29條）		1.直流離斷開關 (DC Disconnect Switch) / 直流額定電壓：≧ Vdc/極（Vdc/pole） / 額定電流：≧ Adc / 2.交流斷路器(AC Breaker) / 交流額定電壓：≧ Vac / 額定電流(AT)：≦ Aac / 3.瓦時計 / 請依照「審查標準與填寫注意事項」第28-29條規劃。
變流器（換流器） / (Inverter) / （「審查標準與填寫注意事項」第30~33條）		□併聯型 / 1.額定轉換效率：≧ % / 2.輸出電壓： Vac、輸出頻率： Hz
		□獨立型 / 負載應用：□路燈 □其他： / □無變流器（換流器） / □有變流器（換流器），規格如下： / 1.額定轉換效率：≧ % / 3.輸出波形：□正弦波 □方波 □其他：_________ / 4.輸出電壓： Vac、輸出頻率： Hz / 5.蓄電池過充放電保護：□有 □無
		□防災型 / 1.額定轉換效率：≧ % / 2.輸出電壓：_____Vac、輸出頻率：_____Hz / 3.獨立運轉容量：≧ kW / 4.負載應用說明：
		□混合型 / 1.額定轉換效率≧ % / 2.輸出波形：□正弦波 □方波 □其他：_________ / 3.輸出電壓： Vac、輸出頻率： Hz / 4.蓄電池過充放電保護：□有 □ 無 / 5.混合電源（發電機）：□風力 □水力 □引擎驅動 □其他： / 6.混合電源容量： kW / 7.負載應用說明：
蓄電池組與 / 充放電控制器 / （「審查標準與填寫注意事項」第34~37條）		蓄電池組： / 蓄電池型式：□鉛酸 □鎳氫 □鋰電池 □其他： / 電池組總容量：≧ kWh（於 放電小時率下） / (總容量=蓄電池VAh數量) / 循環壽命(Cycle Life)：≧ 次，測試條件如下： / 放電小時率(Discharge Rate)： 小時、 / 放電深度(Depth of Discharge)： %、電池溫度： ℃
		充放電控制器： / 1.充放電器： □內建於變流器（換流器） □外加 / 2.充放電器容量：≧ˍˍˍkWdc / 3.充電電壓：ˍˍˍVdc
變壓器 / （「審查標準與填寫注意事項」第38條）		□無裝設 / □有裝設(依變流器之輸出規格設計並確實可與市電電力系統或負載規格搭配) / 一次側：________V，電力規格：______相_____線 / 二次側：________V，電力規格：______相_____線 / 容量：≧ kVA / 註：請儘量選用無須外加變壓器之變流器（換流器）。
監測及展示設備		1.監測設備： / □使用經驗證合格之機械式或電子式瓦時計進行發電量監測 / □使用電子式瓦時計/電表進行發電量監測（本項僅適用於直流應用） / 2.展示設備： / ■使用如第(二)項所示之「標示板」（本項必備）。
配線 / （「審查標準與填寫注意事項」第39條）		請依照「審查標準與填寫注意事項」第39條規劃。
注意事項		申報竣工查驗時，請具備下列文件： / 1.太陽光電系統設置資料表。 / 2.太陽光電系統電路圖（台電公司送審圖）。 / 3.模組型錄資料。 / 4.變流器（換流器）型錄資料。 / 5.串列之開路電壓Voc及最大功率點電壓Vmp與溫度關係計算表。 / 6.申請竣工查驗前之發電量資料（至少14天）。

(二)標示板
內 容		材質	尺寸	安裝位置
標示板	應明顯標示『本太陽光電發電系統由○○○○○及產業局共同規劃』為原則之字樣。	不限	不得小於40cm(長)*20cm(寬)	固定安裝於太陽光電系統之變流器（換流器）上（或附近）明顯位置

(三)電氣安全警語標示（「審查標準與填寫注意事項」第40條）
請於下列位置張貼安全警語：
1.組列接線箱正面
2.交流配電盤正面
3.併接點之配電盤正面

(四)組列設置場所照片（「審查標準與填寫注意事項」第41~44條）
須含方位標示與周圍遮蔭物體距離標示，以能整體描述組列所在位置及周圍環境為原則；如需要時，須附遮蔭模擬分析圖。
組列設置場所	場所名稱：
場所之 向照片	※請標示組列所在區域與尺寸單位
場所之 向照片	※請標示組列所在區域與尺寸單位
場所之 向照片	※請標示組列所在區域與尺寸單位

(五)太陽光電系統單線圖（「審查標準與填寫注意事項」第45~46條）※請以單線圖表示 / 填寫說明： / 1.請標示變流器之MPPT範圍與輸出電壓規格。 / 2.請標示模組Pmp、Vmp、Imp、Voc、Isc，以及Voc、Vmp之溫度係數。 / 3.請標示各斷路器或開關之額定電流規格。 / 4.直流接線箱與交流配電箱內含元件應以框線標示。 / 5.請標示併接點電力系統之電壓規格。 / 6.請勿混用複線圖。

(六)模組裝設方位角、傾斜角及平面配置圖（「審查標準與填寫注意事項」第47~48條）
模組裝設方位角	度 / (正北為0度、正東為90度；裝設方位角有兩個以上者，皆須塡上每個方位角之角度)	傾斜角	度
平面配置圖：包含四周較高之建物設施或其它物體，並標示與組列距離 / （請標示尺寸單位）
模組架台示意圖：包含組列間距 / （請標示尺寸單位）

(七)系統維護規劃(維護單位、負責人、管理計畫….等說明)
二、計畫執行能力
(說明如何執行本計畫與相關人力配置、計畫執行組織架構、時程管控等等說明；若已委託廠商執行時，亦請加註說明。)
三、教育示範及推廣效益
(說明如何利用本系統實施教育、示範、宣導等。)