臺北市市場處臨時攤販集中場消防安全設備自主檢查紀錄表(附件1)
集中場自理組織名稱:
檢查結果:正常”ˇ”，待改善”×”，無此項目”-”
類別	項目	檢查標準	結果	備註
消防安全設備	滅火器 / 共 具	1.滅火器確實放置規定位置。
		2.滅火器周圍無堆置物品。
		3.滅火器貼有合格標誌之証明。
		4.滅火器於有效期限內。
	出口標示燈或逃生 / 指標牌共 具	1.外觀無破損，且無阻擋物。
		2.隨時保持明亮，無閃爍等影響辨識之 / 情形。
處理情形

## 註1:集中場自理組織每月至少辦理1次自主檢查，如發現設備有故障、損壞、未定位之情形應立即進行改善。
## 註2:本表應詳實紀錄檢查結果及處理情形，並至少留存2年。
## 註3:自理組織應於每年6月、12月底前彙整半年度自主檢查紀錄表提送市場處備查。
        檢查人簽名及檢查日期: