# 臺北巿自助洗衣店安全管理辦法修正草案條文對照表
修正條文	現行條文	說明
第一條 臺北市政府（以下簡稱本府）為加強自助洗衣店安全管理，確保公共安全，特訂定本辦法。	第一條 臺北市政府（以下簡稱本府）為加強自助洗衣店安全管理，確保公共安全，特訂定本辦法。	未修正。
第二條 本辦法之主管機關為本府，執行機關如下： / 一、本府產業發展局：天然氣之 / 管理。 / 二、臺北市商業處：商業之管理 / 。 / 三、臺北市建築管理工程處：建築物使用及室內裝修之管理。 / 四、本府消防局：消防安全設備及液化石油氣之管理。	第二條 本辦法之主管機關為本府，執行機關如下： / 一 本府建設局： / （一）天然氣之管理。 / （二）商業之管理。 / 二 本府都市發展局：建築物使用及室內裝修之管理。 / 三 本府消防局：消防安全設備及液化石油氣之管理。	配合機關組織規程修正，修正機關名稱及權責，並酌修標點符號。
第三條 本辦法所稱自助洗衣店， / 指現場設置使用天然氣或液化石油氣為燃料之洗衣機或烘衣機，且現場無人常駐服務之洗衣店。	第三條 本辦法所稱自助洗衣店，指現場設置使用天然氣或液化石油氣為燃料之洗衣機或烘衣機，且現場無人常駐服務之洗衣店。	未修正。
	第四條 本辦法所稱專業人員，指具備下列資格之一，並依法登記執業者： / 一 建築師。 / 二 電機工程技師。 / 三 機械工程技師。 / 四 冷凍空調技師。 / 五 消防設備師。 / 本辦法所稱之專業機構，指下列依法登記開業之機構： / 一 氣體燃料導管承裝業。 / 二 建築物公共安全檢查專業機構。	本條刪除。 / 現行條文第四條專業人員、專業機構及第六條委託專業人員或專業機構檢查簽證部分，因涉及各權管機關主管事項，應回歸各權管機關之專業技術人員執行簽證或由業者依相關法規辦理定期申報，爰刪除專業人員及專業機構之規定。
第四條 自助洗衣店之經營者，應每日檢查本辦法所定之場所安全設施，以確保公共安全，並定期於每年之六月三十日及十二月三十一日前各自完成自主檢查一次。 / 前項自主檢查，應由自助洗衣店之經營者將自主檢查結果記載於自主檢查表，並將自主檢查表留置於場所內供執行機關查核。 / 前項自主檢查表應包含自助洗衣店基本資料、建築物管理、天然氣管理、液化石油氣管理、消防安全設備，其格式由主管機關定之。 / 本府各執行機關應定期查核自助洗衣店落實安全自主檢查結果。經查核合格者，由本府於入口明顯處張貼合格告示。		一、現行條文第六條第二項、第四項移至修正條文第四條第一項、第三項，並增訂第二項，因委託專業人員或專業機構檢查簽證部分，涉及各權管機關主管事項，應回歸各權管機關之專業技術人員執行簽證或由業者依相關法規辦理定期申報，爰將委託簽證改為自主檢查。 / 二、為加強業者自主管理，要求每半年各自完成自主檢查一次，並將自主檢查結果記載於自主檢查表，以供查核。 / 三、為督導各自助洗衣店安全管理，規定本府各執行機關應定期查核自助洗衣店落實安全自主檢查結果。經查核合格者，由本府於入口明顯處張貼合格告示。
第五條 自助洗衣店之經營者應依法辦妥公司或商業登記，並符合下列規定： / 一、營業場所之建築物及設施應符合建築、消防及天然氣事業法之規定。 / 二、營業場所應依臺北市消費場所強制投保公共意外責任險實施辦法第三條第一項類序十二規定投保公共意外責任險。 / 自助洗衣店之經營者，應於營業場所明顯處設置緊急聯絡及嚴禁煙火標示。 / 緊急聯絡標示之內容，應包括自助洗衣店名稱、緊急聯絡人姓名及電話、使用瓦斯公司名稱及電話、本府消防局通報電話。	第五條 自助洗衣店之經營者應依 / 規定辦理營利事業登記，並符合下列規定： / 一 營業場所之建築物及設施應符合建築、消防及公用煤氣法令之規定。 / 二 營業場所準用臺北市消費場所強制投保公共意外責任險實施辦法第三條第一項類序十二規定投保公共意外責任險。 / 自助洗衣店之經營者，應於消費者使用空間設置緊急聯絡及嚴禁煙火標示。 / 緊急聯絡標示之內容，應包括緊急聯絡人姓名及電話、使用瓦斯公司名稱及電話。	第一項營利事業之登記修正為公司或商業登記，因營業事業登記證業已廢除，業者應依相關法規辦理公司或商業登記。 / 第一項一款修正公用煤氣法令為天然氣事業法。 / 第一項第二款配合臺北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法第三條第一項類序十二新增使用項目「自助洗衣店」，酌作文字修正。 / 第二項之消費者使用空間文義尚欠明確，修正為營業場所明顯處。 / 第三項緊急標示內容增列本府消防局通報聯絡電話，以因應緊急聯繫所需。 / 酌修標點符號。
第六條 自助洗衣店應設置瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器。 / 使用天然氣之自助洗衣店，應配合瓦斯公司換裝微電腦瓦斯表。瓦斯及一氧化碳自動偵測警報器須與微電腦瓦斯表連動。 / 使用液化石油氣之自助洗衣店，應裝設自動緊急遮斷裝置。瓦斯及一氧化碳自動偵測警報器須與自動緊急遮斷裝置連動。	第六條 自助洗衣店設有燃氣設備者，應設置瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器。 / 自助洗衣店之經營者，應每日檢查本辦法所定之場所安全設施，以確保公共安全，並應定期於每年六月三十日前委託專業人員或專業機構檢查簽證。 / 前項專業人員或專業機構應將簽證結果作成簽證紀錄表，並將簽證紀錄表留於場所內供執行機關查核。 / 前項簽證紀錄表之格式，由消防局定之。	現行條文第六條第一項所稱燃氣設備，係指現行條文第三條所載之使用天然氣或液化石油氣為燃料之洗衣機或烘衣機，已包含於自助洗衣店定義內，是設有燃氣設備者之文字顯屬贅詞，爰予刪除。 / 為加強天然氣及液化石油氣使用安全，要求使用天然氣之自助洗衣店，應配合瓦斯公司換裝微電腦瓦斯表；使用液化石油氣者，應裝設自動緊急遮斷裝置，其瓦斯及一氧化碳自動偵測警報器須與微電腦瓦斯表及自動緊急遮斷裝置連動。 / 現行條文第六條第二項、第四項移至修正條文第四條第一項、第三項。 / 因現行條文將委託簽證改為自主檢查，爰刪除第三項規定。
第七條 自助洗衣店之經營者應依 / 建築法、消防法辦理定期申報，並將申報結果記載於自主檢查表。 / 未依前項完成申報及自主檢查表，或其場所經檢查不合格者，執行機關得依臺北市消費者保護自治條例、行政執行法及其他相關法令規定辦理，或移請相關機關處分。	第七條 自助洗衣店之經營者未依 / 前條規定委託專業人員或專業機 / 構簽證，或其場所經檢查簽證不 / 合格者，執行機關應命其限期改 / 善。 / 經限期改善仍不履行時，執行機關得依臺北市消費者保護自治條例、行政執行法及其他相關法令規定辦理。 / 專業人員或專業機構檢查簽證不實者，執行機關應移請各該專業人員或專業機構之主管機關處分。	現行條文將委託簽證改為自主檢查，第一項新增業者應依建築法、消防法定期辦理相關申報，並將申報結果記載於自主檢查表之規定。 / 自助洗衣店經查獲有違規情事者，應視其違規情狀，由各開主管機關分別依建築法、消防法、臺北市消費者保護自治條例等規定辦理。考量前開規定對於各該違規行為所規範法律效果未盡一致，爰刪除執行機關應命違規之自助洗衣店限期改善之相關文字。 / 刪除第一項、第三項有關委託簽證之規定。
第八條 本辦法自發布日施行。	第八條 本辦法自發布日施行。	未修正。