附表三
臺北市　　　地政事務所電腦作業及機房安全管理考核評分紀錄表 　　　年　月　日
考評項目		考 核 重 點		配分	得分	評分意見	備註
項	目	評分重點	評分基準
三 / 、 / 電 / 腦 / 作 / 業 / 及 / 機 / 房 / 安 / 全 / 管 / 理	(一) / 文件製定及管 / 理	1.電腦設備管理要點或ISMS程序書制定或修訂情形	有否制定或修訂電腦設備管理要點或ISMS程序書，並定期檢討。	2
		2.相關文件發布(含發文、召開說明會等)情形	有否辦理電腦設備管理要點或ISMS程序書發布(含發文、召開說明會等)事宜。	3
	(二)機房日常管理情形	1.機房進出管理	機房進出人員有否管制並製作紀錄裝訂成冊。	2
			各項設備、文件及重要儲存媒體攜出入有否管制並製作紀錄裝訂成冊。	2
		2.權限控制管理(含有效 / 性確認等)	管理人員及其代理人是否知道主機、網域、網路設備之通行密碼，該等密碼有否共用（須以「Administrator」帳戶登錄方可正常執行應用系統，而另列冊管理者除外），有無定期更新。	2
			使用者新增或異動有無提出申請並製作成冊，並定期檢視使用者帳號管制情形。	2
		3.網路管理(含局(處)、 / 地所之網路架構圖等)	地政資訊設備配置情形，有無與網際網路相通，並繪製其網路架構圖，經主管人員核定。	2
			允許廠商遠端登錄者，有無記錄登錄之時間、事由等，並裝訂成冊。	2
		4.實體及環境安全管理	有否設UPS不斷電系統，且不斷電系統電池未逾使用年限。	2
			電腦機房防火設施是否定期維護保養(如偵煙、感熱與滅火器)，滅火器是否未過使用期限。	2
			有否二組以上獨立空調系統並互為備份，環控異常處理程序為何？	2
		5.委外管理	有否與廠商訂定機房、資訊及網路設備維護契約，且有否延續，確保維護不中斷。	2
			維護契約有否包含機房內主機、伺服器、網路設備（如路由器、防火牆等）、電力、空調、門禁管理、環境監控等。	2
		6.備份管理(含各重要系 / 統)	重要系統之資料庫有否定期做全備份，且分置不同建築物異地存放，並製作紀錄裝訂成冊。	2
			應用系統及設定檔有否備援，並製作紀錄裝訂成冊。	3
		7.資安處理程序或緊急 / 應變措施	有否依據行政院國家資通安全通報應變作業，訂定資安事件處理作業程序、應變機制或處理相關措施，並依規定進行資安事件通報，製作紀錄裝訂成冊。	3
		8.紀錄管理	維護廠商有否依契約辦理定期或不定期設備維護並填列維護紀錄，維護紀錄有否裝訂成冊。	2
			機房溫溼度、維護廠商進入維修設備、核心資訊設備故障等，機房工作日誌有無確實填載並裝訂成冊。	3
	(三)資產管理情形	1.資產清冊	各項資訊設備有否均指定專人保管並製作保管清冊。	2
			各項應用系統及套裝軟體光碟或電子資料有否均指定專人保管並製作保管清冊。	2
		2.資產報廢銷毀管理	各項資訊資產有否訂有報廢銷毀程序，並定期檢討使用情形，辦理報廢銷毀有否紀錄並列冊管理。	2
	(四)資安分級規劃辦理情形	1.資訊系統分級分類	各應用系統有否分級，並依程序核定。	2
			有否依資訊系統分級規劃或完成執行相對應之資訊系統資安防護措施，並訂有程序書等文件紀錄。	3
		2.資安專責人力	有否設專人處理資安事項。	3
		3.稽核方式	有否訂定資安稽核作業程序，並每年至少辦理1次內部稽核，稽核有紀錄並列冊管理。	3

		4.安全性弱點掃描	重要伺服器是否建立系統修補程式更新機制，若因應用系統功能受限，無法即時更新，有否記錄處理說明並列冊管理。		2
			每年至少辦理1次網站安全弱點檢測，並規劃每2年至少辦理1次系統滲透測試及資安健診。		2
		5.資安教育訓練	每年資安人員(資訊人員)至少1人接受12小時以上資安專業訓練或職能訓練，一般使用者與主管至少3小時資安課程並通過課程評量。		2
		6.專業證照	負責資安人員(資訊人員)至少取得或維持1張有效資安專業證照。		2
			負責資安人員(資訊人員)至少取得或維持1張有效資安職能訓練證書。		2
		7.ISMS(資訊安全管理系 / 統)導入規劃辦理情形	有無規劃或導入ISMS(資訊安全管理系統)，並至少包含2項核心資訊系統。		2
		8.業務持續運作演練規 / 劃辦理情形	有否訂定業務持續運作管理程序，並有相關演練排程計畫，有否規劃辦理核心資訊系統持續運作演練。		2
		9.防護緃深規劃辦理情 / 形	有否規劃或建置防毒、防火牆、郵件過濾裝置、IDS/IPS、WAF等安全設備。		2
		10.監控管理規劃辦理情 / 形	有否規劃或建置資安監控機制。		2
	(五)地政資訊作業辦理情形	配合實價作業之查詢 / 端與登錄端辦理設備 / 校調維護與檔案傳 / 輸	是否配合實價作業之查詢端與登錄端辦理設備校調維護與檔案傳輸。		2
		全國土地基本資料庫 / 及建物測量圖籍同步 / 異動系統	所轄各地政事務所地籍資料庫重整影響資料庫同步時，是否彙整並即時通知本局配合辦理。		2
		地政資訊網路訊息服 / 務	是否配合人事異動確實以DMS維護帳戶資料。		2
		建置並更新為民服務 / 網站	是否建置網站為民服務，並定期或不定期進行更新。		2
		5.地籍總歸戶系統	系統執行時，案件管理相關欄位是否確實輸入。		2
		6.應用戶役政資訊系統 / 查詢作業	是否依「內政部地政業務應用戶役政資訊系統查詢戶籍資料作業管理規定」辦理相關作業。		2
		7.地政整合系統WEB版作 / 業	是否依規定時間完成本局發交之地政整合系統WEB版程式更版作業。		2
		8.地政中文字造字作業	遇有罕用字增加時，有否填寫「新字補註處理表」，送本局辦理造字；並於罕用字造字後，通知相關人員辦理更正登記。		2
		9.連線使用者新增異動 / 申請	使用者新增或異動有無提出申請並製作成冊；使用者權限有無定期檢討。		2
		10.地政資訊推動相關 / 會議及測試作業之 / 參與	是否積極參加本局召開各項地政資訊業務推動會議或系統測試作業。		2
		11.地政資訊相關教育訓 / 練參加情形	是否積極考量業務需要，自行辦理資訊相關教育訓練或參加各項資訊專業教育訓練，以提高作業及系統管理人員資訊素養。		3
		12.上次考評建議改 / 進事項	上次考評建議改進事項已否改進。		2
	(六)地政事務所各級主管督導考核是否確實	查 核 結 果		評 分 標 準	減分		得分		備註
				1.資訊安全管理系統(ISMS)主管應辦理督導考核項目。 / 2.其他規定督導考核項目。 / (本項不配分，如有發現地政事務所各級主管未按時督導或督導不實之情事者，依情節輕重扣本項總分1-10分；重複發生同一疏失者，加重扣分)
	(七)上級交辦事項	查 核 結 果		評 分 標 準	減分		得分		備註
				是否積極配合辦理本局交辦之各項地政資訊業務。 / (本項不配分，如有發現地政事務所未按交辦事項辦理或進度嚴重落後者，依情節輕重扣本項總分1-10分；重複發生同一疏失者，加重扣分)
	(八)相關業務有無依規定辦理	查 核 結 果		評 分 標 準	減分		得分		備註
				1.未積極配合辦理各項系統功能測試。 / 2.各類統計報表未於規定時間內陳報。 / 3.請示或建議辦理事項案件未擬具具體處理意見。 / 4.其他業務未依規定辦理之情形。 / 5.作業缺失改善情形。 / (本項不配分，如發現上述缺失者，依情節輕重 / ，每件扣本項總分1-10分；重複發生同一疏失者，加重扣分)
	(九)創新及交辦事項執行情形	查 核 結 果		評 分 標 準	增分		得分		備註
				研提創新措施或流程改善，報經本局核准採用，並推廣各所使用；或交辦事項積極執行者。 / (本項不配分，如有上述情形者，依創新措施及交辦事項影響層面，每件加計本項總分1-10分)
本項得分		第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(九)目，得分合計：		第(六)、(七)、(八)目，扣分合計：	總分：
建議事項： / 考核人員：