附件九

船長二十四公尺以上漁船居住設備規範
一、起居艙空間之設計與建造：
(一)預期漁船船員將長時間站立之處所，最低淨高應為一百九十公分。
(二)所有需要船員充分自由移動的起居艙，最低淨高應為一百九十公分。
(三)除緊急逃生通道外，漁艙、機艙、廚房、儲藏室、乾燥室或公共浴廁與臥室間不得有直接相通之開口。
(四)臥室外部之艙壁及與前款規定各艙室間之隔艙均應以鋼材或其他經核准之材料建造，並保持水密及氣密，但兩艙室共用浴廁者得免。
(五)用於起居艙內之內舷板、嵌板與護牆板及地板與接合材料應可使起居艙充分隔熱及確保為健康之環境。
(六)起居艙應設有適當之排水設施。
(七)起居艙對外開口應裝設紗窗、紗門或其他防止蒼蠅或其他昆蟲進入艙室裝置。
(八)起居艙應至少有二個逃生出口可通往露天甲板，其淨寬應至少為六十公分。
二、噪音與振動：
(一)起居艙室應防止人員被曝露於達到有害健康水準的噪音及振動的風險中。
(二)起居艙室噪音應於任何航行條件下不得高於六十九分貝。
(三)起居艙室振動應依ISO 20283-5:2016規範量測，其振動頻率一至八十赫茲間之振幅，經頻率綜合加權後之振動加速度不得高於一百八十毫米每平方秒。
三、通風設備：
(一)依各起居艙性質採取適當方法通風，通風系統應能調節，確保在任何天候狀況下室內空氣均能充分流通，保持人員舒適，船長四十五公尺以上船舶應採用機械通風。
(二)通風系統佈置應保護非吸菸者不受菸害。
(三)採自然通風者，其進排氣通風筒斷面積應依艙內人數，每人至少三十八平方公分，最小斷面積不得小於一百二十平方公分。
(四)採機械通風者，除設有空氣調節器外，各艙每小時換氣次數不得低於下表：
艙室名稱	每小時換氣次數（計算時以空艙容積為準）
	進氣	出氣
臥室	十
餐廳或娛樂室	十五
醫療室	十二
廚房	二十	四十
公共浴廁間、洗衣間、烘衣間及儲藏室		十

(五)通風系統之空氣吸入口，不得設於有害外物可能吸入艙內之位置，吸入口與排氣口應儘可能遠離。排氣口不得設於床舖之頭端。
(六)起居艙內需備有機械通風及電扇，但僅採用任何一種即可確保通風良好者，不在此限。艙內已裝置有空氣調節器，或船舶經常航行於寒帶地區，其艙室之舷窗開口、天窗、以及通向走道之門，在任何天候狀況下均可開啟，其自然通風系統足供適當通風者，得免之。
(七)起居艙之通風管通過機艙及機艙通風管通過起居艙者均應氣密。
(八)燈具室或油漆間之通風系統，不得與起居艙相連。
(九)通風系統主進出風口，需加鐵絲格子以防鼠或污物，船舶航行熱帶區域者，除廚房出氣口外，並應備有防止昆蟲侵入設施。
(十)醫療室通風應為獨立系統，或以止回擋板分開。
四、空調設備：起居艙、駕駛室、無線電室及其他控制室應具有供暖及空調系統，但僅航行於最冷月之月均溫在十八度C以上區域之船舶，得免設置供暖系統。
五、照明設備：
(一)所有起居艙應具有充足照明。
(二)臥室、醫療間及餐廳應儘可能設於可利用天然光線照明之位置；具天然光線照明之臥室應提供可遮蔽天然光線之措施。
(三)各床舖頭端應裝設供閱讀使用電燈。
(四)臥室、餐廳、走廊及逃生通道照明用燈除正常電源外，應具緊急電源或其他緊急照明設備。
(五)裝設有電燈，其照明度通常不得低於下表規定：
艙室名稱或作業性質	以作業面為準之標準照明度(單位：流明數每平方公尺)
閱讀、醫療、烹飪或船長辦公桌	二百
康樂室、客廳、餐廳、醫療室、廚房、船長或無線電室	一百
船員辦公桌、各床床頭、盥洗室及浴室鏡前	一百
船員室、配膳室、浴廁及其進口	五十
內部走廊、通道或庫房	二十

六、臥室
(一)臥室之位置不得設於船艏避碰艙壁之前。
(二)船長未滿四十五公尺之漁船，除床位及衣櫃佔據之地方外，每人臥室地板面積不得少於一平方公尺。
(三)船長四十五公尺以上之漁船，除床位及衣櫃佔據之地方外，每人臥室地板面積不得少於一點五平方公尺。
(四)幹部船員臥室不得超過二人一室，普通船員臥室不得超過四人一室。
(五)每一臥室可供住宿人數之最高限額，應於室內明顯易見之處永久標示。
(六)床鋪上應加裝床墊。床墊不得以草類或其他易於潛藏昆蟲之材料填塞。
(七)床舖內緣之尺寸，長不得少於一百九十公分，寬不得少於七十公分；雙層床舖之下舖距地面不得少於三十公分；上舖之底面距下舖之底面及距頂部甲板之距離均不得少於七十六公分。
(八)床舖不得超過二層，沿艙壁安放，壁上裝有舷窗者，僅得設置單層床。
(九)臥室內應為每人設有金屬或其他堅實、光滑材料構造之衣櫃一個，置於易於接近使用之處，其容積至少為二百四十公升，櫃內並應裝設隔架，隔架內佈置應便於儲放衣物，櫃外並應裝設鎖扣。
(十)臥室內應設置固定式或摺疊式之桌及必需之舒適坐椅，所有桌椅等家具均應以堅實、光滑不易腐朽變形之材料為之。
(十一)男女船員應有分別之臥室。
七、餐廳：
(一)餐廳位置應與臥室隔離，並儘可能接近廚房，且不得設於船艏避碰艙壁之前。
(二)餐廳大小及設備應在正常情況下足供分配使用該廳全體船員之三分之一同時使用。
(三)餐廳內按使用船員人數配備適當桌椅及其他必需設備。
(四)餐廳應設置冰箱及供應冷熱飲設備。
八、衛生設備：
(一)浴盆及洗面盆應採用表面光滑、不易龜裂、剝落或腐蝕之材料製造。
(二)浴盆、淋浴器及洗臉盆應適當裝設供應冷、熱淡水管路，並應於船上備有充足之淡水，其淡水櫃容量最少應以每人四十五公升每日計算之，但設有造水機者，其淡水櫃容量得減少至供給全船人員二日使用。
(三)便器應裝設適當之沖洗管路、排糞管及污水管應大小適當，其構造力求減少堵塞便於清理。
(四)同一廁所內所設便器超過一個者，應以隔板分隔，其頂部與底部需開通，以利通風及清潔。
(五)浴廁之地面應鋪設防滑地板，並採用易於洗刷之耐用防水材料構造，且有適當之排水設施。
(六)浴廁應配有與室外直接相連之通風設備，與居住艙其他區分開。
(七)起居艙應在適當位置備有衛生設備。該衛生設備應依其住宿人數，每八人或以下至少提供一個便器，每六人或以下至少提供一個洗手臺和一個浴盆或淋浴器之方式設置。但已備有個人專用衛生設備之船員，免予計入住宿人數。
(八)公共廁所應位於臥室及盥洗室鄰近方便之處。但應與之隔離，不得與臥室直接相通或臥室與廁所之門相對，但兩臥室共用一廁所時，其全部住宿人數未超過八人者，不在此限。
九、洗衣設備：
(一)船舶應依船員人數及航行時間，設置洗、烘及熨燙衣物之適當設備。
(二)船長四十五公尺以上船舶，洗、烘及熨燙衣物之適當設備應設於與臥室、餐廳及廁所分隔之房艙內，艙內除需維持適當通風及溫度外，應有懸掛衣物之棚索等設施。
十、醫藥設備：
(一)船舶應為生病或受傷船員提供一間專用隔離艙室，其大小及佈置應至少等同本附件臥室規範，並備有專用之便器、洗臉盆及浴盆或淋浴等衛生設備。但船上已有專門醫療室或供單人使用之臥室，且該室內備有專用之便器、洗臉盆及浴盆或淋浴等衛生設備可作為臨時隔離艙室者，得免設置專用隔離艙室。
(二)船長四十五公尺以上船舶，應設有專門醫療室。
(三)專門醫療室內應依非單人艙船員人數，每十八人一病床之比例設置病床，不足十八人者以十八人計。但其總數得不超過六床。
(四)病床床舖內緣之尺寸，長不得少於一百九十八公分，寬不得少於八十公分。
(五)專門醫療室內應備有醫藥櫃，其尺寸寬及深不得少於三十點五公分，高不得少於六十一公分。
(六)專門醫療室內或其鄰近處所，應有專用之便器、洗臉盆及浴盆或淋浴等衛生設備。
(七)專門醫療室與其他艙間應予適當隔離，並不得供醫療以外之用。
十一、廚房及食物儲存設施：
(一)船舶應設置專用廚房，並依船員人數配備有適當之船用烹飪設施。
(二)廚房地面應以防滑材料構造或舖蓋。
(三)廚房內所有設施應妥予固裝，避免船舶搖動時發生移動。各爐灶並應裝有可調節之障柵等以防止鍋鼎等餐具因風浪而移動。
(四)切割刀具之危險部分應以護套等加以防護。
(五)廚房烹飪所需之液化石油氣儲氣筒等儲氣設施，應存放於露天甲板上，並以防止外部熱源及外來碰撞的遮蔽物防護之。
(六)船舶應設置食物儲藏室與冰箱或其他低溫儲藏設備，以確保食物保持乾燥、低溫及良好通風，以防止儲藏物變質。
十二、其他設施：船舶應於通風良好鄰近臥室處，設置吊掛雨衣及其他個人防護設備場所。