三、處理違反本法事件統一裁罰基準如下表：
罰鍰單位：新臺幣
項次	違反事件	法條依據	法定罰鍰額度或其他處罰	統一裁罰基準
1	製造或輸入以下不良醫療器材： / 一、依標籤或說明書刊載之用法，作正常合理使用時易生危險，或危害人體健康之虞。 / 二、超過有效期間或保存期限。 / 三、性能或規格與查驗登記、登錄之內容不符，或與本法第三十條第二項之公告內容不符。 / 四、未依查驗登記核准儲存條件保存。 / 五、經中央主管機關公告之其他瑕疵。	第八條第二款至第五款、第七款 / 第六十四條第一項	處六萬元以上五千萬元以下罰鍰。	（一）第一次處六萬元至二十萬元罰鍰，每增加一品項加罰二萬元。 / （二）第二次處十二萬元至四十萬元罰鍰，每增加一品項加罰三萬元。 / （三）第三次處二十四萬元至七十萬元罰鍰，每增加一品項加罰四萬元。 / （四）第四次處四十八萬元至一百二十萬元罰鍰，每增加一品項加罰五萬元。 / （五）第五次處九十六萬元至二百四十萬元罰鍰，每增加一品項加罰六萬元。 / （六）第六次處一百八十萬元至五百四十萬元罰鍰，每增加一品項加罰八萬元。 / （七）第七次處三百五十萬元至一千萬元罰鍰，每增加一品項加罰十一萬元。 / （八）第八次處七百萬元至二千萬元罰鍰，每增加一品項加罰十五萬元。 / （九）第九次處一千四百萬元至四千萬元罰鍰，每增加一品項加罰三十萬元。 / （十）第十次以上處三千萬元至五千萬元罰鍰，每增加一品項加罰五十萬元。
2	販賣、供應、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列以下不良醫療器材： / 一、依標籤或說明書刊載之用法，作正常合理使用時易生危險，或危害人體健康之虞。 / 二、超過有效期間或保存期限。 / 三、性能或規格與查驗登記、登錄之內容不符，或與本法第三十條第二項之公告內容不符。 / 四、未依查驗登記核准儲存條件保存。 / 五、經中央主管機關公告之其他瑕疵。	第八條第二款至第五款、第七款 / 第六十四條第二項	處三萬元以上二千萬元以下罰鍰。	（一）第一次處三萬元至十萬元罰鍰，每增加一品項加罰一萬元。 / （二）第二次處六萬元至二十萬元罰鍰，每增加一品項加罰二萬元。 / （三）第三次處十二萬元至四十萬元罰鍰，每增加一品項加罰三萬元。 / （四）第四次處二十四萬元至七十萬元罰鍰，每增加一品項加罰四萬元。 / （五）第五次處四十八萬元至一百二十萬元罰鍰，每增加一品項加罰五萬元。 / （六）第六次處八十萬元至一百八十萬元罰鍰，每增加一品項加罰八萬元。 / （七）第七次處一百二十萬元至三百萬元罰鍰，每增加一品項加罰十一萬元。 / （八）第八次處一百八十萬元至五百萬元罰鍰，每增加一品項加罰十五萬元。 / （九）第九次處三百萬元至一千萬元罰鍰，每增加一品項加罰三十萬元。 / （十）第十次以上處五百萬元至二千萬元罰鍰，每增加一品項加罰五十萬元。
3	製造或輸入混入或附著影響品質之異物之不良醫療器材，情節重大，或經主管機關按其情節，令製造、輸入之該醫療器材商限期改正品質管理系統，屆期未改正者。	第八條第六款 / 第五十七條第二項 / 第七十一條第一款	處二萬元以上五十萬元以下罰鍰。	（一）第一次處二萬元至六萬元罰鍰。 / （二）第二次處四萬元至九萬元罰鍰。 / （三）第三次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （四）第四次處八萬元至十五萬元罰鍰。 / （五）第五次處十一萬元至十九萬元罰鍰。 / （六）第六次處十四萬元至二十三元罰鍰。 / （七）第七次處十八萬元至二十八萬元罰鍰。 / （八）第八次處二十三萬元至三十四萬元罰鍰。 / （九）第九次處二十九萬元至四十一萬元罰鍰。 / （十）第十次以上處三十六萬元至五十萬元罰鍰。
4	一、經營醫療器材製造、販賣業務，未領得醫療器材商許可執照。 / 二、醫療器材商登記事項變更未依規定辦理變更登記。	第十三條第一項、第二項 / 第七十條第一項第一款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處二十一萬元至一百萬元罰鍰。
5	一、除經中央主管機關公告者外，醫療器材商分設製造場所或營業處所未辦理醫療器材商登記。 / 二、除經中央主管機關公告者外，醫療器材商未於登記處所製造、販賣或供應醫療器材。	第十三條第三項 / 第七十條第一項第二款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處二十一萬元至一百萬元罰鍰。
6	醫療器材製造業者及從事輸入或維修之販賣業者，未依醫療器材類別聘僱技術人員。	第十五條第一項 / 第七十一條第二款	處二萬元以上五十萬元以下罰鍰。	（一）第一次處二萬元至六萬元罰鍰。 / （二）第二次處四萬元至九萬元罰鍰。 / （三）第三次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （四）第四次處八萬元至十五萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處十萬元至五十萬元罰鍰。
7	醫療器材商購入或承租未經查驗登記、登錄或非醫療器材商供應之醫療器材。	第十七條 / 第六十八條第一項第一款	處六萬元以上二百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處六萬元至十二萬元罰鍰，每增加一品項加罰一萬元。 / （二）第二次處八萬元至十八萬元罰鍰，每增加一品項加罰二萬元。 / （三）第三次處十四萬元至二十九萬元罰鍰，每增加一品項加罰三萬元。 / （四）第四次處二十萬元至四十萬元罰鍰，每增加一品項加罰四萬元。 / （五）第五次處三十萬元至六十萬元罰鍰，每增加一品項加罰五萬元。 / （六）第六次處四十萬元至八十元罰鍰，每增加一品項加罰六萬元。 / （七）第七次處五十萬元至一百萬元罰鍰，每增加一品項加罰七萬元。 / （八）第八次處六十萬元至一百二十萬元罰鍰，每增加一品項加罰八萬元。 / （九）第九次處八十萬元至一百四十萬元罰鍰，每增加一品項加罰九萬元。 / （十）第十次以上處一百二十萬元至二百萬元罰鍰，每增加一品項加罰十萬元。
8	違反中央主管機關公告特定醫療器材種類、品項之販售或供應型態。	第十八條 / 第七十條第一項第三款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰，每增加一品項加罰一萬元。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰，每增加一品項加罰二萬元。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰，每增加一品項加罰三萬元。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰，每增加一品項加罰四萬元。 / （五）第五次處二十萬元至三十萬元罰鍰，每增加一品項加罰五萬元。 / （六）第六次處三十萬元至四十四萬元罰鍰，每增加一品項加罰六萬元。 / （七）第七次處四十萬元至五十八萬元罰鍰，每增加一品項加罰七萬元。 / （八）第八次處五十萬元至七十二萬元罰鍰，每增加一品項加罰八萬元。 / （九）第九次處六十萬元至八十六萬元罰鍰，每增加一品項加罰九萬元。 / （十）第十次以上處七十萬元至一百萬元罰鍰，每增加一品項加罰十萬元。
9	一、醫療器材商及醫事機構未依規定建立與保存產品直接供應來源及流向之資料。 / 二、醫療器材商及醫事機構未依規定申報前述建立及保存之資料。 / 三、醫療器材商及醫事機構違反依本法第十九條第三項所定辦法有關資料之範圍、建立或保存方式、保存年限、申報內容、方式之規定。	第十九條 / 第七十一條第三款	處二萬元以上五十萬元以下罰鍰。	（一）第一次處二萬元至六萬元罰鍰。 / （二）第二次處四萬元至九萬元罰鍰。 / （三）第三次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （四）第四次處八萬元至十五萬元罰鍰。 / （五）第五次處十一萬元至十九萬元罰鍰。 / （六）第六次處十四萬元至二十三元罰鍰。 / （七）第七次處十八萬元至二十八萬元罰鍰。 / （八）第八次處二十三萬元至三十四萬元罰鍰。 / （九）第九次處二十九萬元至四十一萬元罰鍰。 / （十）第十次以上處三十六萬元至五十萬元罰鍰。
10	醫療器材製造業者未符合醫療器材製造業者設置標準。	第二十條第一項 / 第六十八條第一項第二款	處六萬元以上二百萬元以下罰鍰	（一）第一次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （二）第二次處八萬元至十八萬元罰鍰。 / （三）第三次處十四萬元至二十九萬元罰鍰。 / （四）第四次處二十萬元至四十萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處三十萬元至二百萬元罰鍰。
11	一、國內醫療器材製造業者未符合醫療器材品質管理系統準則，或未取得製造許可擅自製造醫療器材。 / 二、醫療器材販賣業者輸入違反本法第二十二條第三項準用同條第一項或第二項規定所製造之醫療器材。	第二十二條第一項、第二項及第三項 / 第六十八條第一項第三款、第四款	處六萬元以上二百萬元以下罰鍰	（一）第一次處六萬元至十二萬元罰鍰，每增加一品項加罰一萬元。 / （二）第二次處八萬元至十八萬元罰鍰，每增加一品項加罰二萬元。 / （三）第三次處十四萬元至二十九萬元罰鍰，每增加一品項加罰三萬元。 / （四）第四次處二十萬元至四十萬元罰鍰，每增加一品項加罰四萬元。 / （五）第五次以上處三十萬元至二百萬元罰鍰，每增加一品項加罰五萬元。
12	醫療器材製造業者違反依本法第二十二條第四項所定辦法有關變更之規定。	第二十二條第四項 / 第七十條第一項第四款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處二十一萬元至一百萬元罰鍰。
13	一、醫療器材製造業者未經核准而委託或接受委託製造醫療器材。 / 二、除經中央主管機關核准其委託其他醫療器材製造業者製造者外，醫療器材販賣業者不得製造醫療器材。	第二十三條第一項、第二項 / 第七十條第一項第五款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰，每增加一品項加罰一萬元。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰，每增加一品項加罰二萬元。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰，每增加一品項加罰三萬元。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰，每增加一品項加罰四萬元。 / （五）第五次以上處二十一萬元至一百萬元罰鍰，每增加一品項加罰五萬元。
14	中央主管機關公告之醫療器材及其販賣業者未符合醫療器材優良運銷準則，或該業者未取得運銷許可擅自批發、輸入或輸出醫療器材。	第二十四條第一項、第二項 / 第七十條第一項第六款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰。 / （五）第五次處二十萬元至三十萬元罰鍰。 / （六）第六次處三十萬元至四十四萬元罰鍰。 / （七）第七次處四十萬元至五十八萬元罰鍰。 / （八）第八次處五十萬元至七十二萬元罰鍰。 / （九）第九次處六十萬元至八十六萬元罰鍰。 / （十）第十次以上處七十萬元至一百萬元罰鍰。
15	違反依本法第二十四條第三項所定辦法有關變更之規定。	第二十四條第三項 / 第七十一條第四款	處二萬元以上五十萬元以下罰鍰。	（一）第一次處二萬元至六萬元罰鍰。 / （二）第二次處四萬元至九萬元罰鍰。 / （三）第三次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （四）第四次處八萬元至十五萬元罰鍰。 / （五）第五次處十一萬元至十九萬元罰鍰。 / （六）第六次處十四萬元至二十三元罰鍰。 / （七）第七次處十八萬元至二十八萬元罰鍰。 / （八）第八次處二十三萬元至三十四萬元罰鍰。 / （九）第九次處二十九萬元至四十一萬元罰鍰。 / （十）第十次以上處三十六萬元至五十萬元罰鍰。
16	一、製造、輸入醫療器材未辦理查驗登記或登錄。 / 二、醫療器材應辦理查驗登記而以登錄方式為之。	第二十五條第一項、第二項 / 第六十八條第一項第五款	處六萬元以上二百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處六萬元至十二萬元罰鍰，每增加一品項加罰一萬元。 / （二）第二次處八萬元至十八萬元罰鍰，每增加一品項加罰二萬元。 / （三）第三次處十四萬元至二十九萬元罰鍰，每增加一品項加罰三萬元。 / （四）第四次處二十萬元至四十萬元罰鍰，每增加一品項加罰四萬元。 / （五）第五次以上處三十萬元至二百萬元罰鍰，每增加一品項加罰五萬元。
17	販賣、供應、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列未依本法第二十五條第一項規定辦理查驗登記或登錄之醫療器材。	第二十五條第一項 / 第七十條第一項第七款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰	(一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰，每增加一品項加罰一萬元。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰，每增加一品項加罰二萬元。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰，每增加一品項加罰三萬元。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰，每增加一品項加罰四萬元。 / （五）第五次以上處二十一萬元至一百萬元罰鍰，每增加一品項加罰五萬元。
18	經中央主管機關指定之醫療器材查驗登記或登錄之事項，未經核准擅自變更原查驗登記或登錄事項。	第二十六條 / 第七十條第一項第八款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰，每增加一品項加罰一萬元。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰，每增加一品項加罰二萬元。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰，每增加一品項加罰三萬元。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰，每增加一品項加罰四萬元。 / （五）第五次以上處二十一萬元至一百萬元罰鍰，每增加一品項加罰五萬元。
19	除因窒礙難行，經中央主管機關公告或核准者外，醫療器材商製造、輸入醫療器材，未依規定於最小販售包裝標示中文標籤，並附中文說明書而買賣、批發或零售。	第三十二條 / 第七十條第一項第九款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處二十一萬元至一百萬元罰鍰。
20	除經中央主管機關公告免予刊載者外，醫療器材商對醫療器材之標籤、說明書或包裝未依本法第十三條第二項及第二十五條第一項之核准、查驗登記或登錄內容，刊載下列事項： / 一、品名。 / 二、許可證字號或登錄字號。 / 三、效能、用途或適應症。 / 四、製造日期及有效期間，或保存期限。 / 五、型號、規格或主要成分。 / 六、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用。 / 七、許可證所有人或登錄者之名稱及地址。 / 八、製造業者名稱及地址。 / 九、批號或序號。 / 十、其他經中央主管機關公告應刊載事項。	第三十三條 / 第七十條第一項第九款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處二十一萬元至一百萬元罰鍰。
21	除經中央主管機關認國內有需求之外，醫療器材商於國內銷售專供外銷之醫療器材。	第三十四條第三項 / 第六十八條第一項第六款	處六萬元以上二百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （二）第二次處八萬元至十八萬元罰鍰。 / （三）第三次處十四萬元至二十九萬元罰鍰。 / （四）第四次處二十萬元至四十萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處三十萬元至二百萬元罰鍰。
22	違反中央主管機關專案核准特定醫療器材製造或輸入所定辦法之供售限制或退運規定。	第三十五條第二項 / 第七十條第一項第十款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰。 / （五）第五次處二十萬元至三十萬元罰鍰。 / （六）第六次處三十萬元至四十四萬元罰鍰。 / （七）第七次處四十萬元至五十八萬元罰鍰。 / （八）第八次處五十萬元至七十二萬元罰鍰。 / （九）第九次處六十萬元至八十六萬元罰鍰。 / （十）第十次以上處七十萬元至一百萬元罰鍰。
23	一、除無顯著風險經中央主管機關公告者外，臨床試驗機構或試驗委託者未經中央主管機關核准擅自執行臨床試驗。 / 二、除情況緊急者外，臨床試驗機構執行臨床試驗，未先取得受試者之同意。	第三十七條第一項、第二項 / 第七十條第一項第十一款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處二十一萬元至一百萬元罰鍰。
24	違反依本法第三十七條第三項所定辦法有關利益迴避、資訊揭露、監督管理或查核之規定，或經主管機關依該辦法之規定令其限期改善而屆期未改善。	第三十七條第三項 / 第七十一條第五款	處二萬元以上五十萬元以下罰鍰。	(一）第一次處二萬元至六萬元罰鍰。 / （二）第二次處四萬元至九萬元罰鍰。 / （三）第三次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （四）第四次處八萬元至十五萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處十一萬元至五十萬元罰鍰。
25	未依本法第三十八條通報或報備查，或未於期限內通報或報備查。	第三十八條 / 第七十一條第六款	處二萬元以上五十萬元以下罰鍰。	(一）第一次處二萬元至六萬元罰鍰。 / （二）第二次處四萬元至九萬元罰鍰。 / （三）第三次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （四）第四次處八萬元至十五萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處十一萬元至五十萬元罰鍰。
26	非醫療器材商為醫療器材廣告。	第四十條 / 第六十五條第二項第一款 / 第六十七條	處二十萬元以上五百萬元以下罰鍰，並得公布其名稱或姓名、醫療器材名稱及所犯情節，另應視其情節分別為下列處分：令於處分書送達三十日內，於原刊播之同一篇幅、時段刊播一定次數之更正廣告；其內容應載明表達歉意及排除錯誤訊息。未刊播更正廣告者，處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰，同時廢止該業者之全部醫療器材廣告核准，並二年內不再受理其廣告之申請。 / 依本法第六十七條第一項規定處分後再次違反者，並得令其歇業及廢止其公司、商業、工廠登記之全部或一部登記事項。	（一）第一次處二十萬元至四十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。 / （二）第二次處三十萬元至六十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。 / （三）第三次處五十萬元至九十萬元罰鍰，每增加一件加罰五萬元。 / （四）第四次處七十萬元至一百二十萬元罰鍰，每增加一件加罰七萬元。 / （五）第五次處一百萬元至一百六十萬元罰鍰，每增加一件加罰九萬元。 / （六）第六次處一百三十萬元至二百萬元罰鍰，每增加一件加罰十一萬元。 / （七）第七次處一百八十萬元至二百六十萬元罰鍰，每增加一件加罰十六萬元。 / （八）第八次處二百三十萬元至三百二十萬元罰鍰，每增加一件加罰二十一萬元。 / （九）第九次處二百九十萬元至四百一十萬元罰鍰，每增加一件加罰二十六萬元。 / （十）第十次以上處三百五十萬元至五百萬元罰鍰，每增加一件加罰三十一萬元。 / 註：違反本法第六十七條第一項第二款之統一裁罰基準依項次34處理。
27	醫療器材廣告未於刊播前申請核准或向傳播業者送驗核准文件。	第四十一條第一項 / 第六十五條第二項第二款 / 第六十七條	處二十萬元以上五百萬元以下罰鍰，並得公布其名稱或姓名、醫療器材名稱及所犯情節，另應視其情節分別為下列處分：令於處分書送達三十日內，於原刊播之同一篇幅、時段刊播一定次數之更正廣告；其內容應載明表達歉意及排除錯誤訊息。未刊播更正廣告者，處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰，同時廢止該業者之全部醫療器材廣告核准，並二年內不再受理其廣告之申請。 / 依本法第六十七條第一項規定處分後再次違反者，並得令其歇業及廢止其公司、商業、工廠登記之全部或一部登記事項。	（一）第一次處二十萬元至四十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。 / （二）第二次處三十萬元至六十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。 / （三）第三次處五十萬元至九十萬元罰鍰，每增加一件加罰五萬元。 / （四）第四次處七十萬元至一百二十萬元罰鍰，每增加一件加罰七萬元。 / （五）第五次處一百萬元至一百六十萬元罰鍰，每增加一件加罰九萬元。 / （六）第六次處一百三十萬元至二百萬元罰鍰，每增加一件加罰十一萬元。 / （七）第七次處一百八十萬元至二百六十萬元罰鍰，每增加一件加罰十六萬元。 / （八）第八次處二百三十萬元至三百二十萬元罰鍰，每增加一件加罰二十一萬元。 / （九）第九次處二百九十萬元至四百一十萬元罰鍰，每增加一件加罰二十六萬元。 / （十）第十次以上處三百五十萬元至五百萬元罰鍰，每增加一件加罰三十一萬元。 / 註：違反本法第六十七條第一項第二款之統一裁罰基準依項次34處理。
28	醫療器材廣告於核准刊播期間，未經核准擅自變更原核准事項。	第四十一條第二項 / 第六十五條第二項第三款 / 第六十七條	處二十萬元以上五百萬元以下罰鍰，並得公布其名稱或姓名、醫療器材名稱及所犯情節，另應視其情節分別為下列處分：令於處分書送達三十日內，於原刊播之同一篇幅、時段刊播一定次數之更正廣告；其內容應載明表達歉意及排除錯誤訊息。未刊播更正廣告者，處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰，同時廢止該業者之全部醫療器材廣告核准，並二年內不再受理其廣告之申請。 / 依本法第六十七條第一項規定處分後再次違反者，並得令其歇業及廢止其公司、商業、工廠登記之全部或一部登記事項。	（一）第一次處二十萬元至四十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。 / （二）第二次處三十萬元至六十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。 / （三）第三次處五十萬元至九十萬元罰鍰，每增加一件加罰五萬元。 / （四）第四次處七十萬元至一百二十萬元罰鍰，每增加一件加罰七萬元。 / （五）第五次處一百萬元至一百六十萬元罰鍰，每增加一件加罰九萬元。 / （六）第六次處一百三十萬元至二百萬元罰鍰，每增加一件加罰十一萬元。 / （七）第七次處一百八十萬元至二百六十萬元罰鍰，每增加一件加罰十六萬元。 / （八）第八次處二百三十萬元至三百二十萬元罰鍰，每增加一件加罰二十一萬元。 / （九）第九次處二百九十萬元至四百一十萬元罰鍰，每增加一件加罰二十六萬元。 / （十）第十次以上處三百五十萬元至五百萬元罰鍰，每增加一件加罰三十一萬元。 / 註：違反本法第六十七條第一項第二款之統一裁罰基準依項次34處理。
29	傳播業者刊播未經核准、與核准事項不符、已廢止或經令立即停止刊播，或限期改善而尚未改善之醫療器材廣告。	第四十二條第一項 / 第六十六條第一項	處二十萬元以上五百萬元以下罰鍰，並令其停播，未停播者，按次處罰至其停播為止。	（一）第一次處二十萬元至四十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。 / （二）第二次處三十萬元至六十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。 / （三）第三次處五十萬元至九十萬元罰鍰，每增加一件加罰五萬元。 / （四）第四次處七十萬元至一百二十萬元罰鍰，每增加一件加罰七萬元。 / （五）第五次處一百萬元至一百六十萬元罰鍰，每增加一件加罰九萬元。 / （六）第六次處一百三十萬元至二百萬元罰鍰，每增加一件加罰十一萬元。 / （七）第七次處一百八十萬元至二百六十萬元罰鍰，每增加一件加罰十六萬元。 / （八）第八次處二百三十萬元至三百二十萬元罰鍰，每增加一件加罰二十一萬元。 / （九）第九次處二百九十萬元至四百一十萬元罰鍰，每增加一件加罰二十六萬元。 / （十）第十次以上處三百五十萬元至五百萬元罰鍰，每增加一件加罰三十一萬元。
30	接受委託刊播之傳播業者未依本法第四十二條第二項規定保存委託刊播廣告者資料，或規避、妨礙或拒絕主管機關要求提供資料。	第四十二條第二項 / 第六十六條第二項	處六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並應按次處罰。	（一）第一次處六萬元至十萬元罰鍰，每增加一件加罰二萬元。 / （二）第二次處八萬元至十二萬元罰鍰，每增加一件加罰二萬元。 / （三）第三次處十萬元至十五萬元罰鍰，每增加一件加罰三萬元。 / （四）第四次處十二萬元至二十萬元罰鍰，每增加一件加罰三萬元。 / （五）第五次以上處十五萬元至三十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。
31	說明書載明須由醫事人員使用，或經中央主管機關公告之醫療器材，其廣告登載於非專供醫事人員閱聽之醫療刊物、傳播工具，或非專供醫事人員參與之醫療學術性相關活動。	第四十四條 / 第六十五條第二項第四款 / 第六十七條	處二十萬元以上五百萬元以下罰鍰，並得公布其名稱或姓名、醫療器材名稱及所犯情節，另應視其情節分別為下列處分：令於處分書送達三十日內，於原刊播之同一篇幅、時段刊播一定次數之更正廣告；其內容應載明表達歉意及排除錯誤訊息。未刊播更正廣告者，處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰，同時廢止該業者之全部醫療器材廣告核准，並二年內不再受理其廣告之申請。 / 依本法第六十七條第一項規定處分後再次違反者，並得令其歇業及廢止其公司、商業、工廠登記之全部或一部登記事項。	（一）第一次處二十萬元至四十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。 / （二）第二次處三十萬元至六十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。 / （三）第三次處五十萬元至九十萬元罰鍰，每增加一件加罰五萬元。 / （四）第四次處七十萬元至一百二十萬元罰鍰，每增加一件加罰七萬元。 / （五）第五次處一百萬元至一百六十萬元罰鍰，每增加一件加罰九萬元。 / （六）第六次處一百三十萬元至二百萬元罰鍰，每增加一件加罰十一萬元。 / （七）第七次處一百八十萬元至二百六十萬元罰鍰，每增加一件加罰十六萬元。 / （八）第八次處二百三十萬元至三百二十萬元罰鍰，每增加一件加罰二十一萬元。 / （九）第九次處二百九十萬元至四百一十萬元罰鍰，每增加一件加罰二十六萬元。 / （十）第十次以上處三百五十萬元至五百萬元罰鍰，每增加一件加罰三十一萬元。 / 註：違反本法第六十七條第一項第二款之統一裁罰基準依項次34處理。
32	醫療器材廣告方式，有下列情形之一： / 一、假借他人名義為宣傳。 / 二、利用書刊、文件或資料保證其效能或性能。 / 三、藉採訪或報導為宣傳。 / 四、以其他不正當方式為宣傳。	第四十五條 / 第六十五條第二項第五款 / 第六十七條	處二十萬元以上五百萬元以下罰鍰，並得公布其名稱或姓名、醫療器材名稱及所犯情節，另應視其情節分別為下列處分：令於處分書送達三十日內，於原刊播之同一篇幅、時段刊播一定次數之更正廣告；其內容應載明表達歉意及排除錯誤訊息。未刊播更正廣告者，處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰，同時廢止該業者之全部醫療器材廣告核准，並二年內不再受理其廣告之申請。 / 依本法第六十七條第一項規定處分後再次違反者，並得令其歇業及廢止其公司、商業、工廠登記之全部或一部登記事項。	（一）第一次處二十萬元至四十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。 / （二）第二次處三十萬元至六十萬元罰鍰，每增加一件加罰四萬元。 / （三）第三次處五十萬元至九十萬元罰鍰，每增加一件加罰五萬元。 / （四）第四次處七十萬元至一百二十萬元罰鍰，每增加一件加罰七萬元。 / （五）第五次處一百萬元至一百六十萬元罰鍰，每增加一件加罰九萬元。 / （六）第六次處一百三十萬元至二百萬元罰鍰，每增加一件加罰十一萬元。 / （七）第七次處一百八十萬元至二百六十萬元罰鍰，每增加一件加罰十六萬元。 / （八）第八次處二百三十萬元至三百二十萬元罰鍰，每增加一件加罰二十一萬元。 / （九）第九次處二百九十萬元至四百一十萬元罰鍰，每增加一件加罰二十六萬元。 / （十）第十次以上處三百五十萬元至五百萬元罰鍰，每增加一件加罰三十一萬元。 / 註：違反本法第六十七條第一項第二款之統一裁罰基準依項次34處理。
33	除其他法律另有規定外，非醫療器材為醫療效能之標示或宣傳者。	第四十六條 / 第六十五條第一項	處六十萬元以上二千五百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處六十萬元至一百萬元罰鍰，每增加一件加罰六萬元。 / （二）第二次處八十萬元至二百萬元罰鍰，每增加一件加罰八萬元。 / （三）第三次處一百萬元至三百萬元罰鍰，每增加一件加罰十萬元。 / （四）第四次處二百萬元至四百萬元罰鍰，每增加一件加罰十五萬元。 / （五）第五次處三百萬元至五百萬元罰鍰，每增加一件加罰二十萬元。 / （六）第六次處四百萬元至六百萬元罰鍰，每增加一件加罰三十萬元。 / （七）第七次處五百萬元至七百萬元罰鍰，每增加一件加罰四十萬元。 / （八）第八次處六百萬元至八百萬元罰鍰，每增加一件加罰五十萬元。 / （九）第九次處七百萬元至一千五百萬元罰鍰，每增加一件加罰六十萬元。 / （十）第十次以上處一千萬元至二千五百萬元罰鍰，每增加一件加罰九十萬元。
34	違反本法第六十七條第一項第二款規定，未刊播更正廣告。	第六十七條第一項第二款	處十二萬元以上六十萬元以下罰鍰，同時廢止該業者之 全部醫療器材廣告核准，並二年內不再受理其廣告之申請。	（一）第一次處罰鍰十二萬元至二十萬元整，每增加一件加罰三萬元。 / （二）第二次處罰鍰十六萬元至二十四萬元整，每增加一件加罰三萬元。 / （三）第三次處罰鍰二十萬元至三十萬元整，每增加一件加罰四萬元。 / （四）第四次處罰鍰二十六萬元至四十萬元整，每增加一件加罰四萬元。 / （五）第五次以上處罰鍰三十六萬元至六十萬元整，每增加一件加罰四萬元。
35	醫療器材商或醫事機構發現醫療器材嚴重不良事件，未通報中央主管機關；或違反中央主管機關所定通報方式、期限、內容及其他應遵行事項。	第四十八條 / 第七十條第一項第十二款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰。 / （五）第五次處二十萬元至三十萬元罰鍰。 / （六）第六次處三十萬元至四十四萬元罰鍰。 / （七）第七次處四十萬元至五十八萬元罰鍰。 / （八）第八次處五十萬元至七十二萬元罰鍰。 / （九）第九次處六十萬元至八十六萬元罰鍰。 / （十）第十次以上處七十萬元至一百萬元罰鍰。
36	醫療器材許可證所有人或登錄者發現醫療器材有危害人體健康之虞時，未立即通報中央主管機關，或未依規定採取矯正預防措施。	第四十九條 / 第七十一條第七款	處二萬元以上五十萬元以下罰鍰。	（一）第一次處二萬元至六萬元罰鍰。 / （二）第二次處四萬元至九萬元罰鍰。 / （三）第三次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （四）第四次處八萬元至十五萬元罰鍰。 / （五）第五次處十一萬元至十九萬元罰鍰。 / （六）第六次處十四萬元至二十三元罰鍰。 / （七）第七次處十八萬元至二十八萬元罰鍰。 / （八）第八次處二十三萬元至三十四萬元罰鍰。 / （九）第九次處二十九萬元至四十一萬元罰鍰。 / （十）第十次以上處三十六萬元至五十萬元罰鍰。
37	醫療器材商或醫事機構規避、妨礙或拒絕主管機關派員檢查處所設施及有關業務、抽驗醫療器材。	第五十一條 / 第七十條第一項第十三款	處三萬元以上一百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處三萬元至八萬元罰鍰。 / （二）第二次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （三）第三次處十萬元至十八萬元罰鍰。 / （四）第四次處十五萬元至二十四萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處二十一萬元至一百萬元罰鍰。
38	醫療器材商規避、妨礙或拒絕本局辦理之醫療器材商普查。	第五十三條 / 第七十一條第八款	處二萬元以上五十萬元以下罰鍰。	（一）第一次處二萬元至六萬元罰鍰。 / （二）第二次處四萬元至九萬元罰鍰。 / （三）第三次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （四）第四次處八萬元至十五萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處十萬元至五十萬元罰鍰。
39	疑為未經查驗登記、登錄之醫療器材或不良醫療器材，未依主管機關通知或公告下架、停止使用，或暫停製造、輸入、販賣。	第五十五條第三項 / 第七十一條第九款	處二萬元以上五十萬元以下罰鍰。	（一）第一次處二萬元至六萬元罰鍰。 / （二）第二次處四萬元至九萬元罰鍰。 / （三）第三次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （四）第四次處八萬元至十五萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處十萬元至五十萬元罰鍰。
40	醫療器材之製造或輸入商，就符合下列情形之一醫療器材，未即通知醫事機構、其他醫療器材商及藥局，或未依規定期限回收處理市售及庫存： / 一、原領有許可證或完成登錄，經公告禁止製造或輸入。 / 二、為不良醫療器材或未經查驗登記或登錄。 / 三、經檢查、檢驗或其他風險評估，發現有危害使用者人體健康之虞。	第五十八條第一項第一款至第三款 / 第六十五條第二項第六款	處二十萬元以上五百萬元以下罰鍰。	（一）第一次處二十萬元至四十萬元罰鍰。 / （二）第二次處三十萬元至六十萬元罰鍰。 / （三）第三次處五十萬元至九十萬元罰鍰。 / （四）第四次處七十萬元至一百二十萬元罰鍰。 / （五）第五次處一百萬元至一百六十萬元罰鍰。 / （六）第六次處一百三十萬元至二百萬元罰鍰。 / （七）第七次處一百八十萬元至二百六十萬元罰鍰。 / （八）第八次處二百三十萬元至三百二十萬元罰鍰。 / （九）第九次處二百九十萬元至四百一十萬元罰鍰。 / （十）第十次以上處三百五十萬元至五百萬元罰鍰。
41	醫療器材之製造或輸入商，就符合下列情形之一醫療器材，未即通知醫事機構、其他醫療器材商及藥局，或未依規定期限回收處理市售及庫存： / 一、醫療器材製造許可經中央主管機關廢止或非於醫療器材製造許可有效期間內製造或輸入。 / 二、製造、輸入醫療器材違反本法第二十六條、第三十二條或第三十三條規定。 / 三、其他經中央主管機關公告應回收。	第五十八條第一項第四款至第六款 / 第七十一條第十款	處二萬元以上五十萬元以下罰鍰。	（一）第一次處二萬元至六萬元罰鍰。 / （二）第二次處四萬元至九萬元罰鍰。 / （三）第三次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （四）第四次處八萬元至十五萬元罰鍰。 / （五）第五次處十一萬元至十九萬元罰鍰。 / （六）第六次處十四萬元至二十三元罰鍰。 / （七）第七次處十八萬元至二十八萬元罰鍰。 / （八）第八次處二十三萬元至三十四萬元罰鍰。 / （九）第九次處二十九萬元至四十一萬元罰鍰。 / （十）第十次以上處三十六萬元至五十萬元罰鍰。
42	醫事機構、其他醫療器材商及藥局未配合製造、輸入之醫療器材商回收本法第五十八條第一項之醫療器材。	第五十八條第二項 / 第七十一條第十一款	處二萬元以上五十萬元以下罰鍰。	（一）第一次處二萬元至六萬元罰鍰。 / （二）第二次處四萬元至九萬元罰鍰。 / （三）第三次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （四）第四次處八萬元至十五萬元罰鍰。 / （五）第五次處十一萬元至十九萬元罰鍰。 / （六）第六次處十四萬元至二十三元罰鍰。 / （七）第七次處十八萬元至二十八萬元罰鍰。 / （八）第八次處二十三萬元至三十四萬元罰鍰。 / （九）第九次處二十九萬元至四十一萬元罰鍰。 / （十）第十次以上處三十六萬元至五十萬元罰鍰。
43	違反依本法第五十八條第三項所定辦法有關醫療器材回收作業方式、處理方法之規定。	第五十八條第三項 / 第七十一條第十二款	處二萬元以上五十萬元以下罰鍰。	（一）第一次處二萬元至六萬元罰鍰。 / （二）第二次處四萬元至九萬元罰鍰。 / （三）第三次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （四）第四次處八萬元至十五萬元罰鍰。 / （五）第五次處十一萬元至十九萬元罰鍰。 / （六）第六次處十四萬元至二十三元罰鍰。 / （七）第七次處十八萬元至二十八萬元罰鍰。 / （八）第八次處二十三萬元至三十四萬元罰鍰。 / （九）第九次處二十九萬元至四十一萬元罰鍰。 / （十）第十次以上處三十六萬元至五十萬元罰鍰。
44	醫療器材商使用虛偽不實之文件或資料，辦理本法規定之各項申請。	第六十九條	處六萬元以上二百萬元以下罰鍰；情節重大者，二年內不得再申請；其經許可或核准者，撤銷之。	（一）第一次處六萬元至十二萬元罰鍰。 / （二）第二次處八萬元至十八萬元罰鍰。 / （三）第三次處十四萬元至二十九萬元罰鍰。 / （四）第四次處二十萬元至四十萬元罰鍰。 / （五）第五次以上處三十萬元至二百萬元罰鍰。